POWER DISTRIBUTOR (MTT5)

기 기 특 성

메인 입력	: POWERCON 220V/20A

파워 아웃풋	: 220V/16A 콘센트 or POWERCON

- 크기(W x H x D)	: 355 x 50 x 68 mm

- 중량	: 1.3kg

이동형 파워콘 5구 멀티탭

◎ 상기품 및 동등 이상품